宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会

宁夏回族自治区专用通信局
宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室


宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会

专用通信局       无线电管理委员会办公室

关于印发《宁夏无线电监测设施与无线电博物馆和国际葡萄酒博物馆（交易博览中心）及

宁夏专用通信楼地震避险转移处置方案》的

通  知

相关单位各处室，管委会所属企业，综合楼物业管理公司：

《宁夏无线电监测设施与无线电博物馆和国际葡萄酒博物馆（交易博览中心）及宁夏专用通信楼地震避险转移处置方案》已经综合楼三家共用单位会议商定，现印发给你们，请认真贯彻执行。

（此页无正文）

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业      宁夏回族自治区专用通信局

园区管理委员会             

宁夏回族自治区无线电

管理委员会办公室

2025年1月7日

宁夏无线电监测设施与无线电博物馆和国际葡萄酒博物馆（交易博览中心）及宁夏专用

通信楼地震避险转移处置方案

为进一步健全完善宁夏无线电监测设施与无线电博物馆和国际葡萄酒博物馆（交易博览中心）及宁夏专用通信楼（以下简称综合楼）地震避险应急体系，提高地震避险突发事件应急处置能力，构建上下对应、覆盖全面、衔接有序、管理规范、注重实效的地震避险应急工作，最大程度地避免和减少人员伤亡及财产损失，保障综合楼内工作人员生命财产安全，努力减轻灾害风险，特制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大以及习近平总书记防灾减灾救灾重要论述和加强自然灾害防治能力重要讲话精神为指导，贯彻落实自治区党委、政府对抗震救灾工作的重要批示指示精神，坚持以人民为中心，树立防大震、救大灾的底线思维，切实增强做好防震减灾和抗震救灾工作的责任感紧迫感，切实将地震灾害风险和损失降至最低。

二、工作原则

1.以人为本，减轻损害。坚持以人为本，安全第一，将保障综合楼内人员生命和公共财产安全作为首要任务，最大限度地减少人员伤亡和公共财产损失。

2.统一领导，分楼层负责。综合楼地震避险转移工作应在轮值管理单位的统一指导下，由贺兰山东麓园区管委会、自治区无线电管理委员会办公室（以下简称无委办）和自治区专用通信局（以下简称专用通信局）三家单位按楼层负责，及时、有序、高效组织实施地震避险转移工作。

3.快速反应，果断处置。贺兰山东麓园区管委会、无委办和专用通信局应坚持分工协作，密切配合，各司其职，各尽其责，一旦发生地震灾害，各单位应快速响应，果断处置，科学开展防震避险工作。

三、避险转移处置应急体系及职责

1.组织机构

成立综合楼地震避险转移工作作领导小组（以下简称“领导小组”），负责综合楼三家单位及各楼层地震避险转移处置工作，有效应对地震灾害突发事件及其次生、衍生灾害的应急处置工作。

组  长：贺兰山东麓园区管委会、无委办、专用通信局主要负责同志        

副组长：贺兰山东麓园区管委会、无委办、专用通信局分管负责同志     

成  员：贺兰山东麓园区管委会、无委办、专用通信局、葡发集团和综合楼物业管理单位办公室（综合处）负责同志

领导小组下设办公室，设在贺兰山东麓园区管委会综合处，主要负责综合楼地震避险转移处置日常工作；联系对接自治区防灾减灾救灾委员会办公室和自治区地震局，加强对地震灾害防治和应急管理等各项工作的监督检查；利用微信等信息平台，及时发布地震灾情动态、防灾救灾等各类信息；加强同综合楼三家单位及各楼层负责人的沟通协调。

2.职责分工

贺兰山东麓园区管委会负责综合楼6、15、16、17楼和连接体三楼会议室、裙楼葡萄酒博物馆的地震避险转移处置工作；

无委办负责6、7、8、9、10、11、12、13、14楼和连接体无线电博物馆的地震避险转移处置工作；

专用通信局负责1、2、3、4、5楼和连接体四楼通信专用会议室的地震避险转移处置工作；

综合楼物业管理单位负责主楼一楼门厅、连接体一楼门厅及物业工作人员的地震避险转移处置工作，并安排逃生路线，联系避险应急场所。

四、分级和应对

（一）分级标准

地震按其破坏程度划分为特别重大地震灾害事件、重大地震灾害事件、较大地震灾害事件、一般地震灾害事件4个等级。特别重大地震灾害事件是指造成300人（含300人，下同）以上死亡（含失踪），或者直接经济损失达全自治区上半年生产总值1%以上的地震灾害；当人口较密集地区发生7.0级以上（含7级，下同）地震，市区发生6.0级以上地震，初判为特别重大地震灾害。重大地震灾害事件是指造成50人以上、300人以下死亡（含失踪）或者造成严重经济损失的地震灾害；人口较密集地区发生6.0级以上、7.0级以下地震；市区发生5.0级以上、6.0级以下地震，初判为重大地震灾害。较大地震灾害事件是指造成10人以上、50人以下死亡（含失踪）或者造成较重经济损失的地震灾害；人口较密集地区发生5.0级以上、6.0级以下地震；市区发生4.0级以上、5.0级以下地震，初判为较大地震灾害。一般地震灾害事件是指造成10人以下死亡（含失踪）或者造成一定经济损失的地震灾害；人口较密集地区发生4.0级以上、5.0级以下地震，初判为一般地震灾害。

（二）应对办法
1.震时应对

①当感觉到地震发生的初期震动时，正在办公桌前工作的人员应迅速躲在办公桌等坚固家具的下方，用坐垫、书本等柔软物品保护好自己的头部、颈部、眼睛等关键部位，尽量蜷缩身体，降低重心。

②若身处没有坚固家具可躲的区域，如走廊、楼梯间等，应尽快转移至承重墙的墙角处，墙角在建筑结构上相对稳定，能提供一定的保护。同样要用双手护住要害部位。

③远离窗户、玻璃幕墙、吊灯等可能掉落或破碎的物品，以及大型电器设备、书架等容易倾倒的物体，防止被砸伤。

④若在电梯内，应立即按下所有楼层按钮，电梯一旦停靠，迅速离开电梯，前往安全区域，因为地震可能导致电梯故障被困。

2.震后行动

①地震停止后，相关负责人不要急于跑出综合楼，先保持冷静，通过手机、对讲机等通讯工具了解楼内人员情况，确认自身及周围环境是否安全，如有受伤人员，及时进行简单的急救处理。

②检查综合楼内的电力、燃气、水管等设施是否损坏，若发现有泄漏、短路等危险情况，立即关闭相关阀门、开关，并向专业维修人员报告，严禁自行盲目处理。

③有序组织人员撤离综合楼，选择楼梯步行下楼，切勿使用电梯，撤离过程中要扶好扶手，注意脚下，避免拥挤、踩踏事故发生，按照预定的疏散路线前往空旷、安全的室外避难场所，如广场、操场等。

④在室外，远离高楼大厦、电线杆、广告牌等可能倒塌的物体，继续关注余震情况，配合后续的救援、安置等工作。

五、日常管理

（一）定期组织人员参加防震减灾知识培训，了解地震基本知识、危害以及应对方法，提高员工的防震意识。

（二）有针对性地开展地震避险救援、减灾救灾、法律知识普及和宣传教育，组织全体干部职工积极参与应对地震灾害事件，提高全社会应对能力。

（三）对办公楼进行全面的抗震性能评估，及时修缮、加固存在安全隐患的部位，确保建筑结构稳固。

（四）合理规划办公楼内的物品摆放，重物、易碎品应放置在低处且固定好，避免地震时掉落伤人或造成更大损失。

（五）准备充足的应急物资，如急救包、手电筒、灭火器、食品、饮用水、保暖衣物等，并放置在易于取用的固定位置，定期检查、更新物资。

六、工作要求

（一）深入开展综合楼隐患排查。在全面检查的基础上，对综合楼存在的安全隐患，采取有效措施，及时除险加固、消除隐患；对重点监测部位要组织专人监测，遇紧急情况，立即采取有效避险措施，确保人身安全和财产安全。

（二）全力备震防震。根据银川市近期不断发生的地震情况，要及时加强震情会商研判和预警预报，及时发布权威信息，普及防震避险知识，严厉打击造谣传谣违法行为。

（三）坚持地震值班和报告制度。严格执行24小时值班制度，一旦发生震情，在采取有效措施处理的同时，及时向综合楼地震避险转移组织机构报告，不得拖延，更不得隐瞒不报。

（四）强化纪律观念和执行意识。防震是一项政治任务，综合楼各相关单位及楼层负责人必须切实提高对地震安全工作重要性、紧迫性的认识，牢固树立防大震、抗大震意识，要把防震工作作为当前一项主要工作来抓。地震发生时，立即到位，听候命令。对擅离职守、不服从命令、不听指挥、不顾大局、贻误战机造成损失，以及在非常时期内忽视预防、疏于管理、玩忽职守而造成事故的责任人，将依照相关规定从严追究责任。        

附件：1.综合楼各楼层地震应急处置单位和逃生路线图

2.综合楼各楼层地震应急责任人及联系电话

附件1

综合楼各楼层地震应急处置单位和逃生路线图

贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会（15楼）

楼层负责人：穆海彬       联系电话：13895611356

楼层联系人：王煦华       联系电话：17711838167

物业负责人：黄银霞       联系电话：15769515255

贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会（16楼）

楼层负责人：殷雪鹏       联系电话：18295399988

楼层联系人：武玉和       联系电话：18395297789

物业负责人：黄银霞       联系电话：15769515255

宁夏贺兰山东麓葡萄酒投资发展集团（17楼）

楼层负责人：叶黎明       联系电话：13723385666

楼层联系人：黎建武       联系电话：13639588971

物业负责人：黄银霞       联系电话：15769515255

宁夏贺兰山东麓葡萄酒投资发展集团（6楼）

楼层负责人：马东辉       联系电话：18809522229

楼层联系人：梁  植       联系电话：18195169876

物业负责人：黄银霞       联系电话：15769515255

葡萄酒博物馆（裙楼1—3楼）

楼层负责人：刘  正       联系电话：18809581335

楼层联系人：李  莹       联系电话：18647331425

物业负责人：黄银霞       联系电话：15769515255

餐厅（裙楼4—5楼）

楼层负责人：云鹏宇       联系电话：18309518899

楼层联系人：徐  萍       联系电话：13895301661

物业负责人：黄银霞       联系电话：15769515255

[image: image1.png]CSARF2- 1T

L S S S S S S S e S S S S S S S S S s o




[image: image2.png]SERBRERR

i

.= ..\,T

N 1
%AIAIMIV szIvJ»H





[image: image3.png]GERERIBRERLE





[image: image4.png]SFEREEAE. B AERERE





[image: image5.png]FORERE. BRIEKERSE





附件2

综合楼各楼层地震应急责任人及联系电话

	序号
	单位
	主要负责人
	职务
	联系电话
	楼层
	楼层

负责人
	职务
	联系电话
	楼层

联系人
	联系电话

	1
	贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会
	陈自军
	党工委副书记
	18009516617
	15楼
	穆海彬
	管委会技术服务处处长
	13895611356
	王煦华
	17711838167

	
	
	
	
	
	16楼
	殷雪鹏
	管委会综合处处长
	18295399988
	武玉和
	18395297789

	
	
	
	
	
	17楼
	叶黎明
	葡发集团董事长
	13723385666
	黎建武
	13639588971

	
	
	
	
	
	6楼
	马东辉
	葡发集团副总经理
	18809522229
	梁  植
	18195169876

	
	
	
	
	
	葡萄酒博物馆（裙楼1—3楼）
	刘  正
	葡发集团副总经理
	18809581335
	李  莹 
	18647331425

	
	
	
	
	
	餐厅（裙楼4—5楼）
	云鹏宇
	餐厅负责人
	18309518899
	徐  萍
	13895301661

	2
	自治区无线电管理委员会办公室
	王耀武
	主任
	13995392008
	7楼
	郭  斌
	网控中心副主任
	18009516951
	马  锐
	18609516644

	
	
	
	
	
	8楼
	郭  斌
	网控中心副主任
	18009516952
	马  锐
	18609516644

	
	
	
	
	
	9楼
	郭  斌
	网控中心副主任
	18009516953
	马  锐
	18609516644

	
	
	
	
	
	10楼
	繁成军
	银川管理处主任
	18995002096
	毕莉容
	18995002060

	
	
	
	
	
	11楼
	郭  斌
	网控中心副主任
	18009516951
	马锐
	18609516644

	
	
	
	
	
	12楼
	程志虎
	监测站站长
	18009588004
	张博轩
	18995002090

	
	
	
	
	
	13楼
	樊  华
	网控中心主任
	18995002067
	马  锐
	18609516644

	
	
	
	
	
	14楼
	海永波
	副主任
	17795108060
	丁  奕
	13299563111

	
	
	
	
	
	无线电博物馆
	费朗环
	银川管理处主任
	19995181101
	崔  琦
	17395089206

	3
	自治区专用通信局
	侯春谭
	局长
	18295692981
	1楼
	侯春谭
	局长
	18295692981
	李  君
	12709575309

	
	
	
	
	
	2楼
	侯春谭
	局长
	18295692981
	李  君
	12709575309

	
	
	
	
	
	3楼
	侯春谭
	局长
	18295692981
	李  君
	12709575309

	
	
	
	
	
	4楼
	杨志东
	副局长
	18095551999
	李  君
	12709575309

	
	
	
	
	
	5楼
	单  亮
	副局长
	13995478598
	李  君
	12709575309

	4
	物业公司
	黄银霞
	项目经理
	15769515255
	一楼大厅
	黄银霞
	项目经理
	15769515255
	张雯静
	18209513572

	
	
	
	
	
	博物馆大厅
	刘启欢
	项目主管
	13723370488
	杨心雨
	15825376863

	
	
	
	
	
	负一层
	邵鹤林
	工程主管
	18195230236
	金华民
	13519591547




